Методика тестирования шкафа для видеонаблюдения

SNR-BOX-CCTV-403025

1. Объект тестирования

2. Цель испытаний

3. Виды и последовательность испытаний

4. Необходимое оборудование для проведения испытаний

5. Последовательность выполнения испытаний.

# 1. Объект тестирования

Объектом тестирования является термошкаф  SNR-BOX-CCTV-403025, предназначенный для монтажа на опоры и установки в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

1)    Уличным PoE коммутатором PUS-154-8-1i  8 10/100BASE-TX 802.3af&at+ 1 10/100/1000BASE-TX+ 1 1000BASE;

2)    .Автоматическим выключателем Tesla Power 1Р 6А 4,5 кА х-ка С

3)    Сплайс-кассетой

4)    Устройством удаленого контроля и управления ERD

5)    Источником бесперебойного питания.

6)    Свинцово-кислотный аккумулятор 5 Ач

Основной функцией термошкафа является защита установленного внутри оборудования от неблагоприятных погодных условий и поддержание температурных диапазонов в пределах допустимых.

# 2. Цель испытаний

Цель: провести тестирование шкафа для видеонаблюдения, проверить функционал и соответствие заявленным параметрам следующих систем:

- бесперебойного питания

- обеспечения микроклимата внутри шкафа

По итогам проведения тестирования должен быть составлен документ "Протокол тестирования шкафа для видеонаблюдения"

# 3. Виды и последовательность испытаний

Перечень :

- Работа блока питания с функцией UPS при 100%  нагрузке, при условии.

- Проверка времени автономной работы при 100 процентной номинальной нагрузке.

- Таблица логов с испытаниями. (логи полученные с помощь устаройства ERD)

- Проверить как тепловентилятор обеспечивает заданную температуру внутри шкафа при отрицательной наружной температуре, при положительной наружной температуре. (Нужны температурные графики)

# 4. Необходимое оборудование для проведения испытаний

# 5. Последовательность выполнения испытаний.