## Опросный лист термоманометр
Версия: 21.05.2025
|  | Опросный лист на Манометр "Автон" | Если выбрано "другое", то впишите значение
Канал измерения давления
Верхний предел диапазона измерения абсолютного давления, МПа
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %
Исполнение
Передача данных
Рабочие условия эксплуатации
Свидетельство о поверке
? | Дополнительная комплектация:
Отвод охладитель
Блок клапанный БКН2 (тройник)
Клапан игольчатый (блок вентильный)
Переходник наруж. G1/2 – внутр. М20х1,5
Дополнительные требования
Количество, шт.
Информацию подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
Компания
Почтовый адрес
Телефон/Факс
Код для заказа
Манометр "Автон" (16МПа, 0.25%, К2, M20х1.5, LoRa)
Дополнительная комплектация
Дополнительные требования
Note on A20: Нажмите для справки

## Лист1 (hidden)
Выбранный вариант |  | В спецификацию | Исходные данные для выбора
индекс | значение
Верхний предел измерения давления
7 | 16 | 16МПа | Столбец1 | Столбец2
|  |  | 0.6 | 0.6МПа
|  |  | 1 | 1МПа
|  |  | 1.6 | 1.6МПа
|  |  | 2.5 | 2.5МПа
|  |  | 6 | 6МПа
|  |  | 10 | 10МПа
|  |  | 16 | 16МПа
|  |  | 25 | 25МПа
|  |  | 40 | 40МПа
|  |  | 60 | 60МПа
|  |  | другой | МПа
Предел допускаемой основной приведенной погрешности
2 | 0.25 | , 0.25% | Столбец1 | Столбец2
|  |  | 0.15 | , 0.15%
|  |  | 0.25 | , 0.25%
|  |  | 0.5 | , 0.5%
|  |  | 1 | , 1%
|  |  | 1.5 | , 1.5%
|  |  | другой | , %
Термощуп
2 | отсутствует | отсутствует | Столбец1
выносной
отсутствует
Конструктивное исполнение термощупа
1 |  |  | Столбец1 | Столбец2 | выносной | отсутствует |  | выносной | отсутствует
[5 empty] | для ввинчивания в термокарман |  |  | , ТЩ
[5 empty] | накладной с лыской |  |  | , ТЩ4(Pt1000)-
[5 empty] | накладной под винт |  |  | , ТЩ5(Pt1000)-
[5 empty] | другое |  |  | , ТЩX
Конструкция термощупа
1 |  |  | Столбец1 | Столбец2
Диапазон измерения
1 | -40..+85 | , -40..+85C | Столбец1 | Столбец2 |  |  | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  |  | -40..+85 | , -40..+85C | отсутствует |  | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85 | -40..+85
|  |  |  | , C |  |  | -40..+125 | -40..+125 | -40..+125 | -40..+125
|  |  |  | , C |  |  | -40..+250 | -40..+250 | -40..+250 | -40..+250
|  |  |  | , C |  |  | -40..+300 | -40..+300 | другой | другой
|  |  |  | #REF! |  | отсутствует | другой | другой
Предел допускаемой абсолютной погрешности
3 | 2 | , 2C | Столбец1 | Столбец2 |  |  | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной с лыской | отсутствует
|  |  | 0.5 | , 0.5C |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
|  |  | 1 | , 1C |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  | 2 | , 2C |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
Длина термощупа
1 |  |  | Столбец1 |  |  |  | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной с лыской | отсутствует
[7 empty] | 40 |  | 41 | 43
46
60
64
80
100
120
160
180
200
другая
Диаметр термощупа
1 |  |  | Столбец1 |  |  |  | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной с лыской | отсутствует
[7 empty] | 4 |  | 9 | 7
5
6
8
10
Способ подключения кабеля к термощупу
1 |  |  | Столбец1 | Столбец2
Длина кабеля
1 |  |  | Столбец1 | Столбец2 | выносной | отсутствует
1
2
3
5
7
10
другая
Защита кабеля
1 |  |  | Столбец1 |  |  |  | выносной для ввинчивания в термокарман | выносной другой | выносной накладной под винт | выносной накладной с лыской | отсутствует
[7 empty] | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты | без дополнительной защиты
[7 empty] | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная | труба гофрированная полимерная
[7 empty] | другая | другая | другая | другая
Исполнение
2 | коррозионностойкое К2 (по ГОСТ 13846-89)/«Ор» (по РТМ 311.001-90) | , К2 | Столбец1 | Столбец2
обычное
|  |  | коррозионностойкое К2 (по ГОСТ 13846-89)/«Ор» (по РТМ 311.001-90) | , К2
|  |  | коррозионностойкое К3 (по ГОСТ 13846-89)/«Астр» (по РТМ 311.001-90) | , К3
Присоединительная резьба
|  | , M20х1.5 | Столбец1 | Столбец2
|  |  | M20х1.5 | , M20х1.5
|  |  | G1/2 | , G1/2
|  |  | другая | #REF!
Передача и хранение данных
1 | LoRaWAN + Bluetooth Low Energy | , LoRa | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3
|  | , LoRaWAN | LoRaWAN + Bluetooth Low Energy | , LoRa | , LoRaWAN
|  |  | NB-IoT + Bluetooth Low Energy | , NB-IoT | , NB-IoT
Рабочие условия эксплуатации
1 | от -40 до +60 °C (индустриальный температурный диапазон) |  | Столбец1 | Столбец2
от -40 до +60 °C (индустриальный температурный диапазон)
|  |  | от -52 до +60 °C (низкотемпературный диапазон) | , Н
|  |  | от -56 до +60 °C (расширенный низкотемпературный диапазон) | , РН
Свидетельство о поверке
1 | не требуется |  | Столбец1 | Столбец2
не требуется
|  |  | требуется | , П
Гильза защитная
FALSE | FALSE |  | Столбец1 | Столбец2
|  | 16 | 40 | 40 |  | 16
|  |  | 46 | 60 |  | 16
|  |  | 60 | 60 |  | 16
|  |  | 64 | 80
|  |  | 80 | 80
|  |  | 100 | 100
|  |  | 120 | 120
|  |  | 160 | 160
|  |  | 180 | 200
|  |  | 200 | 200
|  |  | другая | #REF!
Отвод охладитель
FALSE |  |  | Отвод охладитель ТО-СП1-2.35 или ОС100-ОХ4 | Отвод охладитель ТО-СП1-2.35 или ОС100-ОХ4
Блок клапанный БКН2 (тройник)
FALSE |  |  | Блок клапанный БКН2-59
Блок клапанный БКН2-59
Клапан игольчатый (блок вентильный)
FALSE |  |  | Клапан запорный 15нж54бкМ Ду15 Ру250, сталь 12Х18Н10Т, наружная M20х1,5 – стяжная муфта M20х1,5 | Клапан запорный 15нж54бкМ Ду15 Ру250, сталь 12Х18Н10Т, наружная M20х1,5 – стяжная муфта M20х1,5
Переходник
FALSE |  |  | Переходник УП-1 | Переходник УП-1
Адаптер термоманометрический
FALSE
Код для заказа комплекса:
Манометр "Автон" (16МПа, 0.25%, К2, M20х1.5, LoRa)
Комплектация:
Термоманометр A835 (16МПа, 0.25%, -40..+85C, 2C, К2, M20х1.5, LoRaWAN)
| Сегодняшняя дата: | 2025-05-21
| Последняя дата редактирования: | 2024-05-13
| Оценка актуальности: | Опросный лист мог устареть
История изменений:
| 2024-05-13 | Актуализировала ОЛ по ОЛ термоманометров.
| 2024-06-14 | Добавила версию на первую страницу.
| 2024-12-12 | Убрала элементы ActiveX.
| 2025-04-30 | Сжатие рисунков.
| 2025-05-21 | В коде для заказа коррозионно-стойкое исполнение К2 отображается как К2.

## Справка
Справка
Дополнительная комплектация
Отвод охладитель
|  | ТО-СП1-2.35 ОС100/ОХ4 | ОС100/ОХ28 ОС100/ОХ50
Блок клапанный БКН2 (тройник)
Клапан игольчатый (блок вентильный)
Переходник наруж. G1/2 – внутр. М20х1,5